## Event Log
Date/Time | Duration | H2S |  | CO |  | O2 |  | LEL |  | Serial Number | User Message
|  | Concentration (ppm) | Status | Concentration (ppm) | Status | Concentration (%Vol) | Status | Concentration (%LEL) | Status
2020-09-14 10:15 | 0:00 | 0 |  | 28.1 | LOW Alarm | 20.9 |  | 0 |  | SJ0305371
2020-09-14 12:16 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 18.6 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-14 12:16 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 19.1 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-14 14:58 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 18.9 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-15 09:49 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 19.3 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-15 09:49 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 19.2 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-15 09:50 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 18.1 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-15 15:12 | 0:00 | 0 |  | 20.3 | LOW Alarm | 20.9 |  | 0 |  | SJ0305371
2020-09-15 15:16 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 11.4 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-16 17:31 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 19.4 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-21 10:46 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 19.3 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-21 11:32 | 0:01 | 40.3 | HIGH Alarm | 92 | LOW Alarm | 13.5 | LOW Alarm | 34.1 | LOW Alarm | SJ0305371
2020-09-21 11:38 | 0:01 | 39.9 | HIGH Alarm | 100.6 | HIGH Alarm | 15 | LOW Alarm | 50.5 | HIGH Alarm | SJ0305371
2000-01-17 01:48 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 19.2 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2000-01-17 18:14 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 18.7 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2000-01-20 00:08 | 0:00 | 0 |  | 48.8 | LOW Alarm | 20.9 |  | 0 |  | SJ0305371
2000-02-27 15:28 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 18.2 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-11-18 11:40 | 0:00 | 39.9 | HIGH Alarm | 100.3 | HIGH Alarm | 14.9 | LOW Alarm | 50.6 | HIGH Alarm | SJ0305371
2020-06-24 09:03 | 0:01 | 0 |  | 0 |  | 0 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-06-24 09:04 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 17.7 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-06-24 09:05 | 0:00 | 7 | LOW Alarm | 0 |  | 7.2 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-06-24 09:07 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 6.6 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-06-24 09:09 | 0:01 | 0 |  | 0 |  | 6 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-07-09 10:36 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 14.4 | LOW Alarm | OL | HIGH Alarm | SJ0305371
2020-07-09 10:36 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 18.6 | LOW Alarm | 42.3 | HIGH Alarm | SJ0305371
2020-07-09 10:37 | 0:01 | 0 |  | 0 |  | 0 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-07-09 10:38 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 10.9 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-07-09 10:47 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 17.7 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-07-09 10:47 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 4.8 | LOW Alarm | 0 |  | SJ0305371
2020-09-05 10:05 | 0:00 | 0 |  | 0 |  | 20.9 |  | 37.4 | LOW Alarm | SJ0305371

## Bump Log
Date/Time | Beep | H2S |  |  | CO |  |  | O2 |  |  | LEL |  |  | Serial Number | User Message
|  | Concentration (ppm) | Alarm | Status | Concentration (ppm) | Alarm | Status | Concentration (%Vol) | Alarm | Status | Concentration (%LEL) | Alarm | Status

## Calibration Log
Date/Time | Cal type | H2S |  | CO |  | O2 |  | LEL |  | Serial Number | User Message
|  | Concentration (ppm) | Status | Concentration (ppm) | Status | Concentration (%Vol) | Status | Concentration (%LEL) | Status
2019-08-01 09:10 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 20.9 | Fail | 0 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 09:15 | Zero Cal | 0 | Pass | 0 | Pass | 20.9 | Pass | 0 | Pass | SJ0305371
2019-08-01 09:16 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 20.9 | Fail | 0 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 09:26 | Zero Cal | 0 | Pass | 0 | Pass | 20.9 | Pass | 0 | Pass | SJ0305371
2019-08-01 09:28 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.7 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 09:37 | Zero Cal | 0 | Pass | 0 | Pass | 20.9 | Pass | 0 | Pass | SJ0305371
2019-08-01 09:39 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.5 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 09:43 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 20.9 | Fail | 0 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 09:47 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 20.9 | Fail | 0 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 10:06 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.5 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 10:11 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.8 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 11:06 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.3 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 11:12 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.6 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 11:17 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.7 | Fail | 19.6 | Fail | SJ0305371
2019-08-01 13:34 | Span Cal | 25 | Pass | 100.1 | Pass | 17 | Pass | 50.1 | Pass | SJ0305371
2019-08-01 13:38 | Span Cal | 40 | Pass | 110.1 | Pass | 18 | Pass | 70.1 | Pass | SJ0305371
2019-08-01 13:42 | Span Cal | 0 | Fail | 0 | Fail | 19.8 | Fail | 40.1 | Pass | SJ0305371
2019-09-19 12:58 | Zero Cal | 0 | Pass | 0 | Pass | 20.9 | Pass | 0 | Pass | SJ0305371
2019-09-19 13:00 | Span Cal | 40 | Pass | 110.1 | Pass | 18 | Pass | 50.1 | Pass | SJ0305371
2020-09-21 11:31 | Zero Cal | 0 | Pass | 0 | Pass | 20.9 | Pass | 0 | Pass | SJ0305371
2020-09-21 11:38 | Span Cal | 40 | Pass | 100.1 | Pass | 15 | Pass | 50.1 | Pass | SJ0305371
2020-11-18 11:38 | Zero Cal | 0 | Pass | 0 | Pass | 20.9 | Pass | 0 | Pass | SJ0305371
2020-11-18 11:40 | Span Cal | 40 | Pass | 100.1 | Pass | 15 | Pass | 50.1 | Pass | SJ0305371